## vn
DOTAZNÍK PRO VLASTNÍ VÝROBNU (pro hladinu vn je tento dotazník nedílnou součástí Žádosti o připojení výrobny k lokální distribuční soustavě
NAPĚŤOVÁ HLADINA
Zákaznické číslo / smlouva (stávající): | [9 empty] | Interní evidenční číslo žádosti:
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)
EASY POWER s.r.o. |  | Talafusova 974, Žižkov, 284 01 Kutná Hora, 284 01, IČO: 28080947, DIČ: CZ28080947
www.easypower.cz |  | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 315839
Doručovací adresa: Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora
VÝROBCE ELEKTŘINY |  | LICENCE NA VÝROBU ELEKTŘINY Č.: | [10 empty] | Registrace OTE č.:
Obchodní firma/Jméno a příjmení | [12 empty] | Zákaznické číslo:2)
Zastoupená (jméno a příjmení) | [8 empty] | Titul : |  |  |  |  | Tel.:
Zapsaná v OR vedeném | [8 empty] | Oddíl : |  |  |  |  | Vložka č. :
Datum narození/IČ | [8 empty] | DIČ CZ :
Předmět podnikání
Adresa-Ulice | [12 empty] | Č.p./č.or.:
Místní část | [5 empty] | Obec : | [6 empty] | PSČ :
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení : |  |  |  |  | Titul : |  |  |  |  | E-mail :
Telefon : |  |  |  |  | GSM : | [6 empty] | Fax :
SPECIFIKACE VÝROBNY (předávacího místa) | [7 empty] | Číslo předávacího místa:
Ulice | [7 empty] | Č.p./č.or.3): | [5 empty] | PSČ :
Místní část | [7 empty] | Obec :
Č. parcelní (u novostavby) | [7 empty] | Katastrální území (u novostavby) :
DRUH VÝROBNY
GENERÁTOR
TRANSFORMÁTOR | [8 empty] | ZPŮSOB PROVOZU
POČET | [8 empty] | OSTROVNÍ PROVOZ
JMENOVITÝ VÝKON Sn | kVA |  | NAPĚTÍ NA KRÁTKO Uk |  |  |  |  | % | ODBĚR ENERGIE Z LDS PŘI VÝPADKU ZDROJE
JENOVITÉ NAPĚTÍ vn | kV |  | JMENOVITÉ NAPĚTÍ nn |  |  |  |  | kV | DODÁVKA VEŠKERÉ ENERGIE DO SÍTĚ
ZTRÁTY NAPRÁZDNO P0 | kW |  | ZTRÁTY NAKRÁTKO Pk |  |  |  |  | kW | DODÁVKA PŘEBYTKŮ DO SÍTĚ
TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOHO ZAŘÍZENÍ
VÝROBCE | [8 empty] | TYP ZAŘÍZENÍ |  |  |  | POČET STEJNÝCH FÁZÍ
ČINNÝ VÝKON P |  |  |  | kW |  |  |  |  | JMENOVITÝ ÚČINÍK cos ϕn | [5 empty] | -
ZDÁNLIVÝ VÝKON S |  |  |  | kVA |  |  |  |  | ROZBĚHOVÝ PROUD Ia | [5 empty] | A
JMENOVITÉ NAPĚTÍ U |  |  |  | V |  |  |  |  | PŘÍSPĚVEK VLAST. ZDROJE KE ZKRATOVÉMU PROUDU | [5 empty] | kA
JMENOVITÝ PROUD I |  |  |  | A |  |  |  |  | ZKRATOVÁ ODOLNOST ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | kA
POUZE U VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN | [8 empty] | POUZE U STŘÍDAČŮ
ŠPIČKOVÝ VÝKON Smax |  |  |  | kVA |  |  |  |  | ŘÍDICÍ FREKVENCE
FÁZOVÝ ÚHEL GENERÁTORU ψ |  |  |  | ° |  |  |  |  | SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU
MĚRNÝ ČINITEL FLIKRU Cmax | [8 empty] | POČET PULSŮ
PROUDY HARMONICKÉ DLE ČSN 33 3430-1
KOMPENZACE | [6 empty] | VÝKON |  |  |  | kVAr
PŘIŘAZENO JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZENÍ
ŘÍZENÉ
S PŘEDŘAZENOU TLUMIVKOU | [6 empty] | S |  |  |  | %
S HRADICÍM OBVODEM | [6 empty] | PRO |  |  |  | Hz
SE SACÍMI OBVODY | [6 empty] | PRO N=
POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
PŘÍLOHY
ZA VÝROBCE
V |  | dne
Podpis
Jméno a příjmení
Funkce
ASYNCHRONNÍ
NN
FVE NA OBJEKTU
GEOTERMÁLNÍ
JINÁ (upřesněte):
FVE VOLNĚ STOJÍCÍ
BIOPLYNOVÁ
BIOMASA-SPALOVÁNÍ
PARNÍ
PAROPLYNOVÁ
VODNÍ
VĚTRNÁ
PLYNOVÁ A SPALOVACÍ
OSTATNÍ/KOMBINOVANÁ
VN
SYNCHRONNÍ
SE STŘÍDAČEM
FOTOČLÁNKOVÝ SE STŘÍDAČEM A PŘIPOJENÍM
1F
3F
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
SÍŤOVÁ
VLASTNÍ
ANO
NE
MODULACE ŠÍŘKOU PULSU
ANO
6
12
24
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
SPOLEČNÉ
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ HLAVNÍCH SÍŤOVÝCH A OCHRANNÝCH OBVODŮ
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ VÝROBCE